水泥企业化验室评审考核

评审报告

申请单位名称：

评审机构名称：                          （盖章）

评 审  日 期：

中国建筑材料工业协会编制

填  表  须  知

- 本《评审报告》须用墨笔填写或用计算机打印，字迹要清晰；

- 本《评审报告》所填报项目（含表格）页面不足时，可用A4纸附页，但须连同正页编写页码；

- 本《评审报告》须经评审组签字及评审机构盖章有效。

- 概况

  - 化验室名称：

负责人：           职务：         电话：

联系人：           职务：         电话：

  - 所属水泥企业名称：

地址：

邮编：             传真：

E-mail：

负责人：           职务：          电话：

  - 所属水泥企业基本情况（见附件1）

  - 评审类型

□首次    □复查    □监督    □其他

1.5  批准证书情况：

合格证证书编号：             证书有效截止日期：

- 评审结论

□通过          □基本通过         □不通过

附件1

企业基本情况

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有制性质 |  | 注册商标 |  |
| 生产方式 |  | 水泥品种 及等级 |  |
| 窑、磨（型号、规格、数量） |  |  |  |
| 水泥产品产量质量状况 | 水泥年产量（万吨） | 设计能力 |  |
|  |  | 实际能力 |  |
|  | 出厂水泥总量（万吨） |  |  |
|  | 出厂水泥合格率（%） |  |  |
|  | 富裕强度合格率（%） |  |  |
|  | 袋重合格率（%） |  |  |
| 全厂生产职工人数 |  | 化验室人数 |  |
| 上年产值（万元） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：生产方式是指干法（包括旋窑、立窑）、湿法和半干法、粉磨站。

水泥产品产量质量状况为上年度的统计数。

# 水泥企业化验室评审考核表

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 说明 |
| 1 | 机构设置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 化验室应为企业厂长（经理）或管理者代表直接领导的质量检验部门。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 有化验室组织机构设置图，表明化验室在企业内部班组的相互关系及其负责人姓名。 |  |  |  |  |
| 2 | 人员 |  |  |  |  |
| 2.1 | 人员配置 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验专业人员和工人。 |  |  |  |  |
|  | (2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工的4％，最少不低于12人。 |  |  |  |  |
|  | (3)化验室人员要相对稳定,化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见. |  |  |  |  |
| 2.2* | 人员素质 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室主任 |  |  |  |  |
|  | 具备中级职称以上资质,或从事化验室工作多年,具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德,有一定的组织能力和分析问题、处理问题的能力,坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规。并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的水泥企业化验室主任资格证书。化验室主任任命和变动应报行业主管部门备案。 |  |  |  |  |
|  | (2)工艺技术人员 |  |  |  |  |
|  | 具备初级职称以上资质，具有良好职业道德,经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。 |  |  |  |  |
|  | (3)质量调度人员 |  |  |  |  |
|  | 具备初级职称以上资质，经过专业训练，掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 |  |  |  |  |
|  | (4)质量统计人员 |  |  |  |  |
|  | 具备初级职称以上资质,具有良好职业道德,经过专业训练、掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机 |  |  |  |  |
|  | 构签发的水泥企业质量统计员资格证书 |  |  |  |  |
|  | (5)检验人员 |  |  |  |  |
|  | 具有高中(或相当于高中)以上文化水平；熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的上岗操作合格证。 |  |  |  |  |
| 2.3* | 人员培训 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室应有年度培训考核计划。 |  |  |  |  |
|  | (2)培训计划如期实施并有记录。 |  |  |  |  |
|  | (3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书(复印件)、培训考核记录等。 |  |  |  |  |
| 3 | 化验室质量管理手册 |  |  |  |  |
| 3.1 | 手册内容齐全、适用 |  |  |  |  |
| 3.2 | 管理制度内容齐全、合理 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室内各级人员职责权根及岗位责任制。 |  |  |  |  |
|  | (2)样品管理制度。 |  |  |  |  |
|  | (3)标准溶液配制与复标制度。 |  |  |  |  |
|  | (4)检验和试验仪器设备管理制度。 |  |  |  |  |
|  | (5)水泥标准砂及化学试剂管理制度。 |  |  |  |  |
|  | (6)抽查对比制度。 |  |  |  |  |
|  | (7)检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。 |  |  |  |  |
|  | (8)文件管理制度。 |  |  |  |  |
|  | (9)实验室管理制度。 |  |  |  |  |
|  | (10)人员培训、考核制度。 |  |  |  |  |
|  | (11)质量事故报告制度。 |  |  |  |  |
|  | (12)月报、年报的填写和上报制度。 |  |  |  |  |
|  | (13)质量统计管理制度 |  |  |  |  |
|  | (14)出厂水泥（熟料）的合格确认制度。 |  |  |  |  |
|  | (15)化验室管理制度执行情况检查制度。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 手册宣贯 |  |  |  |  |
|  | 通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 手册执行情况检查 |  |  |  |  |
|  | 化验室应按《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查并有记录。 |  |  |  |  |
| 4 | 仪器设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 仪器设备一览表 |  |  |  |  |
|  | 应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点。 |  |  |  |  |
| 4.2* | 仪器设备的配备与数量 |  |  |  |  |
|  | (1)进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备配备率100%。 |  |  |  |  |
|  | (2)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要。 |  |  |  |  |
|  | (3)常用易损的仪器设备应有备品配件。 |  |  |  |  |
| 4.3* | 仪器设备主要技术条件 |  |  |  |  |
|  | 符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》及其它有关规定的要求。 |  |  |  |  |
| 4.4* | 计量仪器设备的检定与校准 |  |  |  |  |
|  | (1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校准。 |  |  |  |  |
|  | (2)建立本企业化验室计量检验仪器设备检定周期表。 |  |  |  |  |
|  | (3)自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经批准的自校方法。自校要有记录。 |  |  |  |  |
|  | (4)在用的计量仪器设备应有有效的检定校验合格证,并有明显的标识。 |  |  |  |  |
| 4.5 | 仪器设备作业指导书 |  |  |  |  |
|  | 每台仪器设备均有作业指导书。作业指导书的内容要齐全，包括：检验准备、操作程序、维修保养。 |  |  |  |  |
| 4.6 | 仪器设备的使用维护和维修 |  |  |  |  |
|  | (1)对仪器设备进行正常维护，并有记录。 |  |  |  |  |
|  | (2)出现误操作或过载、显示数据可疑，通过检定等方式确认有缺陷时，应立即停止使用。修复后要经检定(校准)合格才能使用。对仪器缺陷所造成的影响要予以纠正，并对已检测的结果重新评价。 |  |  |  |  |
|  | (3)大型或精密仪器设备应有使用记录本，并如实填写。 |  |  |  |  |
| 4.7 | 仪器设备档案 |  |  |  |  |
|  | 建立仪器设备档案，档案内容齐全（包括：仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书、验收记录、存放地点及使用过程中维修、检定、校验等记录及证书等）。 |  |  |  |  |
| 4.8 | 标准物质 |  |  |  |  |
|  | 抽查和考核时所用标准物质，必须是国家有证标准物质。标定仪器或绘制工作曲线用的标准物质必须确保量值准确。 |  |  |  |  |
| 5 | 试验及环境条件 |  |  |  |  |
| 5.1* | 实验技术条件 |  |  |  |  |
|  | （1）试验各环节（包括养护）的温度湿度符合现行标准的规定要求，并有必要的监控设施及记录。 |  |  |  |  |
|  | （2）小磨等制度设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。 |  |  |  |  |
|  | （3）分析用天平、氧弹热量计、氯离子测定仪（蒸馏法）及高温设备（高温炉、烘干箱等）要与分析实验室隔开。 |  |  |  |  |
|  | （4）有停电、停水、防火等应急设施或措施，以保证检验 质量。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 环境条件 |  |  |  |  |
|  | （1）实验室通风、采光、照明良好，仪器设备、管道、电气线路布局合理，便于安全操作。 |  |  |  |  |
|  | （2）实验室清洁整齐，不存放与检验无关的物品 |  |  |  |  |
|  | （3）实验室内外环境的粉尘、烟雾、振动、噪声、电磁辐射等均不得影响检验工作。 |  |  |  |  |
|  | （4）分析室设有通风柜（罩） |  |  |  |  |
|  | （5）应有安全作业、处置有毒有害物质的设施和措施。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验工作 |  |  |  |  |
| 6.1 | 检测能力 |  |  |  |  |
|  | 现行标准和《规程》规定的控制项目，均能按要求检测。型式检验中的特性指标允许分包给有条件的实验室。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 检测项目 |  |  |  |  |
|  | 对标准规定的产品各项质量指标及《规程》规定的过程质量控制项目要做到全项检测、无漏项、无漏检。 |  |  |  |  |
| 6.3 | 检测方法 |  |  |  |  |
|  | （1）与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件应齐全。 |  |  |  |  |
|  | （2）用于质量检验、质量控制的技术标准应现行有效。 |  |  |  |  |
|  | （3）当技术标准所规定的检验方法操作性不强时，应根据有关标准、规定详细的作业指导书。 |  |  |  |  |
| 6.4* | 检验质量 |  |  |  |  |
| * | （1）按《水泥企业产品质量对比检验管理办法》规定按时送水泥样与指定的质检机构进行对比检验。评审申请前12个月（新建厂6个月）综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。 |  |  |  |  |
|  | （2）按《规程》定期进行内部密码抽查。评审申请前12个月（新建厂6个月）抽查合格率不小于90%。 |  |  |  |  |
|  | （3）按《规程》参加国家或省级建材质检机构组织的物理检验与化学分析大对比，其最近一次对比中物理检验超差项不得大于30%，化学分析超差项不得多于20%。 |  |  |  |  |
|  | （4）应对内部抽查和大对比的数据进行分析，当发现超差时应采取措施予以纠正。 |  |  |  |  |
| 6.5* | 原始记录、台账、报告、报表 |  |  |  |  |
|  | （1）每一个检验岗位都有原始记录。原始记录、台账、检验报告有统一格式，设计合理、信息量充分。 |  |  |  |  |
|  | （2）各类原燃材料、半成品、成品建立分类台账。 |  |  |  |  |
|  | （3）出厂检验报告需有化验室负责人或其授权签字人签字。 |  |  |  |  |
|  | （4）各类原始记录、台账及出厂检验报告、报表如实正确填写。原始记录、台账的更改按《规程》规定进行。 |  |  |  |  |
|  | （5）原始记录与各分类台账、报表按期装订成册，专门保管，期限三年，其中出厂水泥（熟料）台账按期存放，长期保存。 |  |  |  |  |
| 6.6* | 样品管理 |  |  |  |  |
|  | （1）出厂水泥封存样品有能满足贮存要求的单独样品室。各检测室设有相应的样品贮存设施，样品摆放整齐。 |  |  |  |  |
|  | （2）样品贮存及出厂水泥样品的封样、标识、保管由专人负责。 |  |  |  |  |
|  | （3）样品有明显标识。出厂水泥样品的封存符合要求，并有完整的封存样品记录。 |  |  |  |  |
| 7 | 质量控制 |  |  |  |  |
| 7.1 | 原燃材料质量控制 |  |  |  |  |
|  | （1）化验室应参与原燃材料采购技术标准的制定，并监督、检查实施情况，应参与对供方的评价和重新评价，并有相应的记录。 |  |  |  |  |
|  | （2）进厂原燃材料应按质分别存放，化验室对其品种、产地、进厂日期、检验状态进行标识，并按规定取样检验，根据检验结果确定使用方案。 原燃材料初次使用时，必须检验放射性，确认符合相关的标准要求后方可使用。 |  |  |  |  |
|  | （3）对企业初次使用的混合材、水泥助磨剂、石膏、工业副产石膏等，化验室应按照《规程》要求进行检验，确认其符合相关的标准要求后再使用，相关记录应予保存。 |  |  |  |  |
|  | (4)有矿山的企业，化验室应参与矿山开采计划的制定，并及时取样检验，确定矿石进厂搭配比例。 |  |  |  |  |
| 7.2 | 半成品质量控制 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室应会同有关部门按照《规程》要求，确定过程质量控制点，制定过程质量内部控制指标和其他重要的质量控制方案，并监督检查实施情况。 |  |  |  |  |
|  | (2)化验室应根据配料方案及生料成分波动情况及时调整生料的控制参数，确定出磨生料的出入库号，并监督检查实施情况。出磨生料不得直接入窑。 |  |  |  |  |
|  | (3)化验室应根据熟料质量指定存放储库(部位)，并下达不同熟料搭配使用的配比通知。 |  |  |  |  |
|  | (4)化验室应根据熟料、石膏和各种混合材的质量，按生产计划的品种、强度等级等下达书面水泥配比通知，并监督实施。 |  |  |  |  |
|  | (5)化验室应根据生产水泥的质量状况，正确、及时下达入库、倒库、出库、清库等通知。应避免上入下出或无均化功能的单库水泥出厂。 |  |  |  |  |
|  | (6)对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟踪验证。 |  |  |  |  |
|  | (7)化验室应将过程质量控制点的检测结果及时通知相关 |  |  |  |  |
|  | 的人员、部门。 |  |  |  |  |
| 7.3* | 出厂水泥(熟料)质量控制 |  |  |  |  |
|  | (1)化验室应有水泥出厂的决定权。化验室应配备专业人员负责水泥出厂的质量管理。 |  |  |  |  |
|  | (2)化验室应有适应本企业的出厂水泥(熟料)质量控制指标和确认程序，确保出厂水泥(熟料)的质量。 |  |  |  |  |
|  | (3)化验室应下达书面包装(散装)通知，内容包括：水泥品种、强度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等，并严格执行产品标准对编号数量规定。 |  |  |  |  |
|  | (4)化验室应按编号对袋装水泥包装质量进行抽查，并有记录。 |  |  |  |  |
|  | (5)化验室应按产品标准取样检验，在确认出厂水泥各项质量指标合格后方可下达水泥出厂通知，并按产品标准留样封存。 |  |  |  |  |
|  | (6)成品在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。 |  |  |  |  |
|  | (7)当用户需要时，化验室应及时提供检验报告。 |  |  |  |  |

现场抽查项目考核汇总表

第   页 共   页

| 抽查（测试）项目 | 试验依据的标准代号 | 试验主要的仪器设备名称 | 试验人员姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若现场实验项目涉及人员比对、仪器比对或盲样测试须在备注中注明。

现场抽查结果评价表

第   页 共   页

现场抽查（试验）结果综述及评价 评审员签名：

评审组意见和审批意见

| 评 审 组 意 见 | 根据《水泥企业化验室评审考核办法》的要求，评审组一行 人， 于 年 月 日对 化验室合格证监督进行了现场评审考核。 评审组依据《水泥企业化验室评审考核标准》七个方面二十九项条款，通过对现场考察化验室的环境条件、试验仪器设备、观察检验人员检验操作，安排了相关试验项目，询问检验人员有关质量检验基本知识和化验室质量管理手册的宣贯、执行情况，查阅该公司化验室管理手册相关文件、台账、原始记录等，评审组成员按照分工分别对该公司化验室进行了逐项评审。经评审考核，《水泥企业化验室评审考核标准》七个方面二十九项条款要求，其中符合项 项，基本符合项 项，不符合项 项，符合项占 %。 评审组认为，该公司化验室质量体系运行有效，机构设置、人员、仪器设备、试验及环境条件，检验工作和质量控制能够满足生产控制和产品质量检验的要求，评审考核结论为 。 对评审考核过程中提出的 、 项，请尽快进行整改，并在 月 日前将整改报告报江苏省水泥企业化验室合格证考核办公室。 评审组长签字： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 审 批 意 见 | 批准人签字： 日期： 年 月 日 批准单位（盖章） |

评审组人员签字及联系方式

第   页 共   页

| 姓名 | 单位名称 | 技术职称 | 评审员证号 | 联系方式 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

水泥企业化验室现场评审基本/不符合项报告单

受评审单位：                       编号：

| 受评审部门 |  | 陪同人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审依据 | 评审准则、质量管理手册、其他质量体系文件。 |  |  |
| 缺陷描述： |  |  |  |
| 评审员 |  |  |  |
| 受评审单位认可意见： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

评审组组长：                      年   月   日

中国建材联合会编制

水泥企业化验室现场评审首次/末次/座谈会议签到表

第   页 共   页

| 受评审机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | □首次会议 □末次会议 □座谈会议 |  |  |  |  |
| 会议日期 |  |  | 会议地点 |  |  |
| 主持人 |  |  |  |  |  |
| 参加会议人员名单 |  |  |  |  |  |
| 评审组成员 |  | 被评审单位主要成员名单 |  |  |  |
| 评审职位 | 签 名 | 签 名 |  |  | 部门 / 职务 |
| 评审组长 |  |  |  |  |  |
| 评审员 |  |  |  |  |  |
| 评审监督员 |  |  |  |  |  |
| 特邀人员 |  |  |  |  |  |
| 列席人员 | 工作单位及部门 |  |  |  | 职务或技术职称 |

注：1. 被评审机构保留1份以备查；   2. 不够可加页。

中国建材联合会编制